Hoja 1 de1

EESTNº8.- PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA               ASIGNATURA: PROYECTO,DISEÑO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE 7° 3°

APELLIDO Y NOMBRE: PROFESOR DIAZ,CARLOS A.C.

EMAIL: cardiazmor@gmail.com

T.E. 4623-2730        Celular:1537678047

1.-El catalogo adjunto es de la empresa CIRCUTOR de España,

Prestigiosa fabricante de transformadores y transductores de tension y corriente.Leerlo y comprenderlo.

2.-A raiz de lo leido,explicar en pocas palabras para que sirve cada modelo

Serie MC-1                   Serie STP                          Serie TCB420

Serie MC-3                   Serie TA 210                     Serie SH

Serie TC                       Serie TW25                        Serie VT

Serie TCH                    Serie TW 25                       Serie TSR

Serie TA                       Serie TC020/TC420

Serie TP                        Serie TT 420

Por ejemplo,la serie SH son shunt de A/ mV. Y se usan para

Circuitos de Corriente continua.Su desventaja es que no aislan galvanicamente la medición.